《设施大棚光电动力系统管理规程（征求意见稿）》

编制说明

1 任务来源

项目申请单位中国热带农业科学院农业机械研究所于2024年4月向湛江市市场监督管理局提交《设施大棚光电动力系统管理规程》地方标准制定项目建议书，2024年11月经湛江市市场监督管理局论证后批复立项(湛市监计〔2024〕227号)。

2 标准制定背景与意义

随着设施农业在全球范围内的普及，如何高效、可持续地利用能源成为重要议题。传统大棚能源主要依赖化石燃料或电力进行供暖、降温、照明和灌溉。然而，这种方式存在能源消耗大、成本高、环境负担重等问题。随着可持续发展理念的推广，农业领域也在探索如何减少对化石能源的依赖，增加对可再生能源的使用。光电动力系统的引入，可以为大棚提供可持续、经济的能源解决方案，通过太阳能发电为大棚提供照明、通风、加热和水泵等电力需求。目前，设施农业正在向智能化、精准化方向发展。现代光电技术与物联网、大数据、人工智能等技术的结合，使得大棚的环境调控、能源管理和生产管理变得更加高效。为了确保这些新技术的合理应用和系统管理的规范化，需要制定相应的技术规程。

光电动力系统通过利用太阳能发电，不仅可以大幅减少大棚对传统能源的依赖，还能降低电力成本，尤其是在日照充足的地区。该规程的制定为光电动力系统在设施农业中的有效应用提供了技术保障，从而提升整体能源利用效率。光电动力系统作为一种可再生能源技术，减少了大棚运行过程中对化石燃料的依赖，降低了温室气体排放，有助于减少设施农业对环境的负面影响。通过制定规程，将促进光电技术在设施农业中的推广，推动农业向绿色、低碳、环保方向发展。光电动力系统的长期安全、稳定运行是大棚环境调控和生产保障的关键。该规程通过规定系统的设计、安装、维护和管理要求，确保了光电动力系统的可靠性和安全性，从而避免系统故障对大棚生产带来的不利影响。光电动力系统与现代农业技术（如物联网、智能控制系统）的结合，可以实现对大棚能源的智能管理。例如，通过传感器实时监测光照强度、温度、湿度等环境数据，自动调整大棚的光电设备供电情况，提升管理效率。规程的制定有助于规范这一新技术的应用，推动大棚管理更加智能化。

光电动力系统的普及与发展离不开行业标准的引导和规范。该规程的制定有助于规范光电动力系统的技术设计、施工、运行和维护标准，保障系统的一致性与互操作性，避免因无序发展导致的技术问题。此外，标准化推动技术创新，通过明确技术要求，促进相关企业和科研机构开发更高效、适用性更广的光电动力系统技术。通过光电动力系统的应用和推广，可以显著提升大棚生产的科技含量和资源利用效率，增强设施农业的市场竞争力。该规程为光电动力系统的合理应用提供了技术依据，助力行业向高效、智能、环保方向发展。

《设施大棚光电动力系统管理规程》的制定背景源于设施农业的能源转型需求、光电技术的快速发展以及农业可持续发展的迫切需要。该标准的制定不仅能提升设施大棚的能源利用效率、降低生产成本，还能推动农业向绿色、智能化方向转型，促进设施农业的高质量发展，具有重要的技术指导意义和行业推动力。

3 标准编制原则

本标准是依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第１部分：标准的结构和编写》而制定的。

本标准是根据南方设施大棚光电动力系统的适用性特点以及当前光电设施管理等方面的技术水平与实际情况，及现场对部分关键指标的研讨结果，在综合考虑标准的科学性、合理性、经济性的原则基础上，确定了相关的主要技术内容及各项指标。

4 主要工作过程

本项目由中国热带农业科学院农业机械研究所牵头制定，项目承担单位在接到标准制定任务后，成立了以赵振华为主持人，张园、沈德战、张嘉伟等参加的标准编写小组，并进行了任务分工。项目组主要完成的工作如下：

3.1工作方案拟定与前期资料搜集阶段

标准项目下达后，组织技术骨干成立了标准起草工作组，工作组成员由具有较丰富的专业知识和实践经验，熟悉业务，了解标准化工作的相关规定且具有较强的文字表达能力的人员组成。工作组成立后，制定了标准编制工作计划，明确了内部分工及进度要求，责任落实到人，并按照工作方案展开标准制定工作。前期经结合实际工作环境分析，最终起草组讨论分析确定以下11项标准为本标准的规范性引用文件，并进行了仔细研读，明确标准的采用情况。

GB/T 51183  农业温室结构荷载规范

NY/T 1145  温室地基基础设计、施工与验收技术规范

NY/T 2134  日光温室主体结构施工与安装验收规程

GB 50794  光伏发电工程施工规范

GB 50797  光伏发电站设计规范

GB/T 19064  家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB/T 22473.1  储能用蓄电池 第1部分：光伏离网应用技术条件

GB/T 30427  并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法

GB/T 20321  离网型风能、太阳能发电系统用逆变器

GB/T 7251.1  低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

3.2撰写与讨论阶段

为顺利完成标准制定工作，标准起草组组织人员分赴徐闻、雷州、遂溪、廉江等多地进行调研，广泛听取农机管理部门、学者专家、生产企业以及种植大户的意见，了解设施大棚光电动力系统管理现状和存在的问题，收集有关地方制定的设施大棚光电动力系统规划、文件等内容，广泛查阅了相关资料，在此基础上，起草了标准讨论稿，并经多次线上和线下讨论修改。

2024年 5月工作组在牵头单位内部经科研办组织对标准草拟稿进行了研讨论证和所内征求意见，并向广东省国营友好农场、湛江农垦农科所等合作单位进行了标准制定研讨和征求意见，月底起草组再次根据反馈意见对标准文本进行了补充完善，形成征求意见稿。

4主要技术内容的确定

本文件规定了设施大棚光电动力系统管理的术语和定义、设计要求、光电动力系统设计、电气设计、安全防护、建设要求和试验方法等建设管理要求。适用于设施大棚光电动力系统的建设与管理。其中：

（1）术语和定义部分，主要对设施大棚光电动力系统专有技术名词指标进行了定义。

（2）设计要求，主要对基本要求和适用范围等提出了具体的规定。

（3）光电动力系统设计，主要对规划设计和结构设计等进行了规定。

（4）电气设计，主要对一般要求、蓄电池、逆变器、配电柜和数据监控系统等进行了规定。

（5）安全防护，主要对电压偏差和防雷设计等进行了规定。

（6）建设要求，主要对基本要求和光电动力系统安装要求等进行了规定。

（7）试验方法，主要对整体性能试验和部件试验等进行了详细说明。

本标准的核心争论点在于光电动力系统设计部分，主要原因在于与农艺配套问题、各地种植的规范性和土地标准不一，但经过起草组的激烈研讨和专家意见的分析，最终得以统一，现报送批准立项部门和广泛征求社会各界意见建议。

5与国际、国外同类标准水平的对比情况

十四五规划和2035年远景目标纲要中提出，要优化农业生产布局，积极发展设施农业，深入推进优质粮食工程，深入推进服务业数字化转型，加快发展智慧农业，推进农业生产经营和管理服务数字化改造，建设现代农业产业园区和农业现代化示范区。

国外在设施农业和光电动力系统的应用中处于全球领先地位。其温室农业技术已达到高度智能化的水平，光伏发电与大棚的环境监控、温度调节、湿度管理等系统深度结合。通过传感器网络和自动控制系统，实现光电动力的高效利用与精准调控。国外一些先进标准在光电系统效率上更为先进，不仅应用了光伏技术，还结合了大数据分析、机器学习等技术实时优化光电系统的运行效率，自动调整能量输出与环境条件匹配，从而达到最优能效。同时，这些系统与农业物联网系统无缝连接，实现了对大棚环境的全面管理与控制。此外，国外标准往往注重技术的兼容性和跨平台操作，使得不同系统之间的数据传输和设备互通更加顺畅。发达国家如荷兰、德国等早在上世纪末就已制定了设施农业和光电系统的标准，并与国际标准化组织（ISO）和欧洲标准化委员会（CEN）等紧密对接。这些标准不仅涵盖了光电系统的技术要求，还细化到了系统的生命周期管理、维护策略、能源效率评价等各个环节。许多国际标准，如ISO 9806:2017（太阳能热利用测试方法）或IEC 61215（光伏组件的设计和测试标准），为光电动力系统的全球适应性提供了保障。这使得先进国家的光电技术和系统能够在全球范围内推广应用，技术和设备的跨国兼容性和适应性也较强。

国内的光电动力系统主要集中在太阳能光伏技术上。大棚顶部安装太阳能光伏板，为大棚内的环境控制系统提供电力。这种模式在资源条件良好的地区有较好的应用，但总体上在能源转换效率和多样性上仍有提升空间，特别是对于日照不足或气候恶劣的地区，如何优化光电动力系统是一个挑战。国内在设施农业的光电系统中，虽然也有对风能和地热能等技术的初步探索，但尚未形成大规模的实际应用和标准体系。而欧美一些国家早已在风能、地热能与光电技术的结合方面取得显著成效。

近年来，中国的设施大棚逐步向智能化转型，结合物联网技术的光电动力系统已经开始普及。然而，整体系统的集成度和智能化水平与国际先进水平相比仍有差距。许多光电系统仍依赖于人工监控和简单的自动化调节，真正实现全自动化的光电动力管理系统还较为有限。

纵观国内外技术现状，设施大棚光电动力系统管理规程标准尽管在在技术发展、智能化水平和标准化程度上还有一定的提升空间，但国内已开始加速推进光电技术在农业中的应用。目前，相关的标准基本停留在规划层面，缺乏整体应用和实际背景环境的具体化标准，设施大棚光电动力系统管理未见相关标准。

6与国内相关标准的关系

在标准的制定过程中严格贯彻国家有关方针、政策、法律和规章等，严格执行强制性国家标准和行业标准。与引用的基础标准相衔接，遵循了政策性和协调统一性的原则。本标准与有关的现行法律、法规和强制性标准不存在冲突。

本标准中，光电动力系统结构基础设计应符合NY/T1145 温室地基基础设计、施工与验收技术规范及NY/T 2134 日光温室主体结构施工与安装验收规程中的相关规定。

本标准中，光电动力系统结构载荷设计应符合GB/T 51183 农业温室结构荷载规范的规定。

本标准中，光伏发电系统储能设计应符合GB 50797 光伏发电站设计规范的规定。

本标准中，并网逆变器应符合 GB 50797 光伏发电站设计规范的规定，离网逆变器应符合 GB/T 19064 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法的相关规定。

本标准中，光伏站的升压站（或开关站）配电装置的设计应符合GB 50797 光伏发电站设计规范的规定。

本标准中，设施大棚光电动力系统防雷设计应符合GB 50057 建筑物防雷设计规范中的相关规定。

本标准中，施工设备和材料的规格应符合GB 50797 光伏发电站设计规范的要求。

本标准中，光伏组件安装应符合GB 50794 光伏发电工程施工规范的规定。

本标准中，蓄电池试验应符合GB/T 22473.1 储能用蓄电池 第1部分：光伏离网应用技术条件的要求。

本标准中，逆变器试验应符合 GB/T 30427 并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法和GB/T 20321 离网型风能、太阳能发电系统用逆变器的要求。

本标准中，配电柜应符合GB/T 7251.1 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则的要求。

7其他

该标准牵头单位已陆续授权与该标准相关专利。

软著：设施大棚气调控制系统（2024SR0473625）；2024-04-08

发明专利：一种农作物生长环境智能控制系统（202311817130X）；2023-12-26

本标准不涉及有关国家安全、保护人体健康和人身财产安全、环境质量要求等有关强制性标准或强制性条文等的八项要求之一，因此，将以推荐性要求实施，但标准的实施应能统一同类机型的作业技术要求和评价标准。

设施大棚光电动力系统管理规程

标准起草工作组

2025年5月26日