湛江市建筑节能保温材料产品质量

监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。抽查对象主要为湛江市内企业生产的产品，其样品既可在本辖区生产者处，也可在线下销售者处抽取，优先抽取生产者。

绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料：抽查样品基数满足抽样数量即可，在同一型号（或规格）合格产品中抽取24m2，其中12m2作为检验样品，12m2作为备用样品。绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料应自生产之日起在自然条件下放置超过90d。

2 检验依据

表1 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝热性能 | 导热系数 平均温度25℃ | GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 GB/T 10801.2—2018 |
|  |  | 热阻 厚度25mm时 平均温度25℃ |  |
| 2 | 燃烧性能 |  | GB 8624—2012 |

表2 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝热性能 | 导热系数 平均温度(25±2)℃ | GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 GB/T 10801.2—2025 |
|  |  | 热阻 厚度25mm时 平均温度(25±2)℃ |  |
| 2 | 燃烧性能 |  | GB 8624—2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 10801.2—2018 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（适用于生产日期在2026年7月1日之前产品）

GB/T 10801.2—2025 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（适用于生产日期在（含）2026年7月1日之后产品）

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。